ООО «РВМ Электромаркет» (г. Москва)

Тел.: (495) 972-2958 Сайт:  www.rvm-electro.ru  E-mail: sales@rvm-electro.ru

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## БЛАНК ЗАКАЗА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО БЛОКА В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ

- Блок распределения. Розетки:

| 220 В | Количество | Степень защиты (подчеркнуть) | 380 В | Кол-во | Степень защиты (подчеркнуть) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16А – Schuko |  | IP44 / IP54 / IP68 | 3P+E 16А |  | IP44 / IP67 |
| 16А – СЕЕ |  | IP44 / IP67 | 3P+E 32А |  |  |
| 32А |  |  | 3P+N+E 16А |  |  |
| # 63А |  | IP44 / IP67 | 3P+N+E 32А |  |  |
| # 125А |  |  | 3P+E 63А |  | IP44 / IP67 |
| Специальные разъемы/особые условия: |  |  | 3P+N+E 63А |  |  |
|  |  |  | 3P+E 125А |  |  |
|  |  |  | 3P+N+E 125А |  |  |

Степень защиты по умолчанию: IP44. Тип установки по умолчанию: скрытый. При необходимости установки розеток кабельной или открытой установки, или встроенной вилки – сделайте соответствующую пометку.

Автоматические выключатели, УЗО, дополнительное НВА (если необходимо):

  - ____________________________

  - ____________________________

  - ____________________________

  - ____________________________

  - ____________________________

  - ____________________________

  - ____________________________

  - ____________________________

  - ____________________________

  - ____________________________

Указывать необходимое комплектующее, например: Авт.выкл., тип С, 1-пол., 16А. При необходимости установки автоматики более чем на 10 модулей (до 26) – указывать в дополнительном приложении к заказу. Устанавливаемое НВА двух категорий: а) IEK, EKF б) Moeller, Siemens (необходимо указать в списке выше), по желанию Заказчика могут быть установлены пакетные головные выключатели, кнопки управления и безопасности, светоиндикаторы и т.д. – указывается в приложении.

    - Максимальная суммарная мощность изделия:                                            Вт

    - Силовой кабель с кабельной вилкой (если необходимо):

Число жил:                   3               4             5

Диаметр сечения жил:            1,5          2,5          4          6         10         16         25       35

Длина:                  метров

Вилка:                                                                                                       Например: 3Р+Е, 16А, IP44, встраиваемая.

    - Металлическая стойка:          да        нет  Металлическая катушка (если возможно):        да          нет

    - Кабельный ввод (для изделий без кабеля):          да           кол-во         нет

    - Кол-во изделий:                шт.

Название фирмы, ИНН: ……………………………………………………………….

Контактный телефон (городской): (………)…………………………………………

E-mail:…………………………………………………………………                М.П.

Контактное лицо:………………………………………………………………………

Дата составления заявки:………..  Подпись:………………………………………...

Все поля обязательны для заполнения. Заполненную заявку необходимо отправить для рассмотрения возможности изготовления и расчета по факсу или электронной почте в технический отдел ООО «РВМ Электромаркет». Производитель оставляет за собой право вносить коррективы и изменения в текст заявки для согласования с Заказчиком. Окончательная комплектация указывается в счете на оплату.